Códigos arancelarios asociados: 4150025; 4150027;

4150028; 4150029; 4150053; 4150056; 4150057;

4150058; 4150059; 4150060.

FORMULARIO F-BIOF 01:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN/ RECONOCIMIENTO DE CENTROS BIOFARMACÉUTICOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD/BIOEQUIVALENCIA PARA ESTABLECER EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA DE MEDICAMENTOS

INFORMACIÓN DEL CENTRO BIOFARMACÉUTICO

| Razón social del centro | : |  |
| --- | --- | --- |
| Rut o N° de identificación | : |  |
| Dirección del centro bioequivalencia | : |  |
| Representante legal | : |  |
| Coordinador/ Director(a) del centro | : |  |
| Encargado(a) de calidad | : |  |
| Teléfono y correo electrónico de contacto | : |  |

ACTIVIDADES A REALIZAR

| Unidad Clínica (Nombre, dirección) | : |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable técnico del área (Nombre y correo electrónico) | : |  |
| Unidad Analítica (Nombre y dirección) | : |  |
| Responsable del área (Nombre y contacto) | : |  |
| Unidad Estadística (Nombre y dirección) | : |  |
| Responsable del área (Nombre y contacto) | : |  |

Si el Centro que solicita la autorización no realiza todas las etapas de un estudio, debe presentar toda la documentación legal (Convenios) con terceros, los cuales deben estar autorizados/reconocidos por el ISP.

VISITAS O FISCALIZACIONES PREVIAS: CENTROS EXTRANJEROS

| 1 | Fecha de autorización del centro por la autoridad sanitaria de su jurisdicción | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fecha de la última visita inspectiva de dicha autoridad sanitaria (Adjuntar informe de inspección) | : |  |
| 3 | ¿El centro se encuentra autorizado/reconocido o ha sido fiscalizado por alguna agencia sanitaria de alta vigilancia sanitaria? * | : | SI / NO |
|  | ¿Cuál(es)? / ¿Cuándo? (Adjuntar informe(s) de inspección(es)) | : |  |
| 4 | ¿El centro posee certificaciones (ISO u otras)? | : | SI / NO |
|  | ¿Cuál(es)? / ¿Cuándo? (Adjuntar certificados vigentes) | : |  |

*Definidas en la Norma técnica N° 131 “Norma que define los criterios destinados a establecer la equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos en Chile”.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD

| 1 | Comprobante del pago del arancel correspondiente |
| --- | --- |
| 2 | Carta de solicitud de autorización/reconocimiento de actividades, dirigida a Jefatura de ANAMED |
| 3 | Documentación de autorización sanitaria de la autoridad competente, vigente. |
| 4 | Documentación Legal relativa a convenios y autorizaciones de unidades responsables de actividades tercerizadas. |
| 5 | Plano de distribución que señale superficies, áreas y ubicación de equipos de laboratorio |
| 6 | Organigrama |
| 7 | Currículum vitae de los responsables de cada unidad |
| 8 | Listado maestro de procedimientos e instructivos |
| 9 | Procedimientos operativos estándar e instructivos de cada unidad |
| 10 | Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio y estatus de calificación/ calibración |
| 11 | Programa de capacitación anual del personal |
| 12 | Listado de los estudios de bioequivalencia ejecutados a la fecha |
| 13 | Otros convenios: - Convenio con empresa de retiro de desechos químicos - Convenio con empresa de retiro de desechos biológicos - Convenio con empresa de control de plagas - Convenio con ambulancia, si aplica - Convenio con unidad de mayor capacidad resolutiva para emergencias - Convenio con empresa de servicio de alimentos, si aplica |

En las siguientes tablas, indique el código, versión y fecha, ya sea de un procedimiento o instructivo, que aborde los siguientes puntos:

| Actividad: Calidad | Código / Versión / Fecha |
| --- | --- |
| Elaboración y emisión de procedimientos e instructivos – codificación de documentos |  |
| Control de documentos y registros |  |
| Difusión de documentos y actualización de los mismos |  |
| Auditorías |  |
| Detección de no conformidades, plan de acción y seguimiento /Actas de mejora / Mejora continua |  |
| Inducción al personal |  |
| Capacitación continua del personal |  |
| Aseguramiento de la calidad en la conducción de los estudios (todas las etapas) |  |

| Actividad: Transversales | Código / Versión / Fecha |
| --- | --- |
| Manejo de muestras, desechos biológicos y cortopunzante |  |
| Desinfección y limpieza de derrames químicos y biológicos |  |
| Manejo de contingencia |  |
| Uso de generador eléctrico de emergencia /Prueba de sistema eléctrico de emergencia |  |
| Prueba de alarma sistema de refrigeración |  |
| Control, seguridad y respaldo de los recursos informáticos |  |
| De bioseguridad y protección individual |  |

| Actividad: Etapa Clínica | Código / Versión / Fecha |
| --- | --- |
| Elaboración de protocolo elaboración de consentimiento informado /CRF/otros documentos relacionados. |  |
| Solicitud de revisión, dictamen y comunicación con comité de ética independiente |  |
| Equipamiento y verificación de carro de paro |  |
| Recepción, almacenamiento e identificación de productos farmacéuticos |  |
| Preparación de medicamentos de acuerdo a aleatorización |  |
| Reclutamiento y registro de voluntarios en base de datos |  |
| Selección e identificación de sujetos |  |
| Internación de los voluntarios |  |
| Pruebas: drogas de abuso /alcohol /embarazo |  |
| Preparación de etiquetas - identificación de muestras |  |
| Colocación de cánulas y extracción de muestras sanguíneas Administración del medicamento |  |
| Centrifugación / procesamiento de muestras biológicas |  |
| Almacenamiento de muestras biológicas y traslado a etapa analítica |  |
| Monitoreo de estudios clínicos, registro de signos vitales Manejo y reporte de eventos adversos |  |
| Atención de emergencias médicas |  |
| Elaboración de informe final de estudio de bioequivalencia |  |

| Actividad: Etapa bioanalítica | Código / Versión / Fecha |
| --- | --- |
| Mantención preventiva y calibraciones de equipos de laboratorio |  |
| Almacenamiento, transporte y recepción de muestras |  |
| Identificación/ codificación de las muestras |  |
| Conservación de estándares |  |
| Uso, registro y almacenamiento /desecho de solventes y reactivos |  |
| Preparación y rotulado de soluciones reactivas y estándares de trabajo |  |
| Calibración y limpieza del material de vidrio |  |
| Uso, mantención, calibración periódica y validación de los sistemas cromatográficos, incluye control de columnas cromatográficas. |  |
| Uso, calibración, mantención y limpieza de peachimetros (almacenamiento de electrodos) |  |
| Uso, registro de temperatura, mantención y limpieza de sistemas de refrigeración |  |
| Uso, mantención, calibración y limpieza de balanzas |  |
| Uso y mantención del sistema de agua /determinación de pureza del agua y su periodicidad, si aplica. |  |
| Uso y mantención de pipetas automáticas y su periodicidad |  |
| Desinfección y descarte de material biológico y no biológico |  |
| Desarrollo de métodos bioanalíticos |  |
| Validación de metodologías analíticas |  |
| Preparación y análisis de muestras biológicas |  |
| Preparación de estándares de curva de calibrado y controles de calidad. |  |
| Evaluación de la calidad de los cromatogramas /procesamiento y gestión de datos primarios en técnicas cromatográficas. Integración. |  |
| Codificación de corridas analíticas /descripción y criterios de aceptación de corridas analíticas. |  |
| Criterios para el re -análisis de muestras y de verificación por re-análisis (ISR) |  |
| Investigación de errores de laboratorio |  |
| Elaboración de protocolo e informe final analítico comunicación y transferencia de datos a la unidad estadística |  |

| Actividad: Etapa Estadística | Código / Versión / Fecha |
| --- | --- |
| Aleatorización de voluntarios en un estudio |  |
| Diseño de estudios y determinación del tamaño de muestra para un estudio de bioequivalencia |  |
| Análisis farmacocinético de los datos obtenidos |  |
| Análisis de Varianza (ANOVA) que incluya factores de variabilidad que dependen de la formulación, de la secuencia, de los periodos, entre otros. |  |
| Análisis estadístico de bioequivalencia |  |
| Análisis estadístico de bioequivalencia para fármacos de alta variabilidad y estrecho margen terapéutico. |  |
| Manejo de software en análisis farmacocinético y estadístico /Captura de reporte final del software |  |
| Elaboración de informe etapa estadística |  |

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBE VENIR EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS. SI SE PRESENTA EN UN IDIOMA DISTINTO A LOS ANTES MENCIONADOS, SERÁ NECESARIO ADJUNTAR LA TRADUCCIÓN.

| Comentarios al evaluador | : |  |
| --- | --- | --- |

Pinche aquí (Ctrl + clic) para ver herramienta de evaluación “Acta de visita I BIOF-01”

Pinche aquí (Ctrl + clic) para ver Guía al usuario.

IMPORTANTE:

1.- Declaro bajo juramento que los datos suministrados en el presente formulario, así como los antecedentes acompañados, son verdaderos e íntegros.

2.-Estoy en conocimiento de lo dispuesto en el artículo 210 del código penal, que indica que: “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá penas de presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

Nombre y Firma Responsable Técnico y/o Representante Legal

Fecha: ____/____/_____.

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión modificada | V1.0 |
| --- | --- |
| Fecha de modificación | 23-07-2024 |
| Numeral modificado | Descripción general de cambios |
| Todos | Actualización del documento |